## 02_ALLOW
行政许可-不限
行政相对人类别 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2(工商注册号) | 法定代表人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定书文号 | 许可类别 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注
法人及非法人组织 | 华清安泰能源服务(北京)有限公司 | 91110108MACJB98447 | 110108036280078 | 陈燕民 | 关于宋庄小堡印象街及周边区域改造提升项目地源热泵综合能源服务项目核准的批复 | 京通州发改(核)〔2025〕8号 | 核准 | 主要包括能源站设备系统、室外地埋管系统(基础下布置换热孔)、配电自控系统、智慧能源管控平台等,能源站配套土建工程等不在本项目范围内。项目总建筑面积约10.34万平方米,总供能面积约8.22万平方米。夏季总冷负荷3031kW,冬季总热负荷4477kW。冬季由地源热泵结合市政热力供暖;夏季由地源热泵制冷。供能系统配置3台地源热泵机组,和2台热力板换。共布置地埋孔约415个,有效埋深约180米,新能源和可再生能源供热装机占比为64%。 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2027-02-24 | 北京市通州区发展和改革委员会 | 11110112000082907D | 有效 | 北京市通州区发展和改革委员会 | 11110112000082907D